Príloha č. 1 k zmluve

Opis predmetu zmluvy

- Technická špecifikácia a požiadavky na výmenu okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií:

- nové otvorové konštrukcie musia splniť požiadavku STN 730540-2/Z1+Z2

- materiál rámu: plast - farba biela

- tesnenie: čierne

- rám: viackomorový systém (min. 6-komorový)

- sklo: izolačné trojsklo

- príslušenstvo (uvedené pri každej položke v časti III.):

- parapety: vonkajšie parapety z pozinkovaného plechu, r.š. 360 mm

- kľučka: univerzálna, určená pre plastové okná, farba biela

- žalúzie: vertikálne vnútorné, farba svetlá (biela, slonová kosť, strieborná)

- iné osobitné požiadavky – uvedené pri príslušnej položke

- Prehľad plochy vonkajších otvorových konštrukcií:

| por. č. | výška/mm | šírka/mm | m2 / 1 ks | počet | m2*počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,800 | 1,000 | 1.8000 | 175 | 315.00 |
| 2 | 2,450 | 1,000 | 2.4500 | 12 | 29.40 |
| 3 | 2,400 | 4,250 | 10.2000 | 4 | 40.80 |
| 4 | 2,700 | 2,200 | 5.9400 | 10 | 59.40 |
| 5 | 2,700 | 1,000 | 2.7000 | 4 | 10.80 |
| 6 | 2,700 | 1,200 | 3.2400 | 4 | 12.96 |
| 7 | 2,700 | 1,000 | 2.7000 | 1 | 2.70 |
| 8 | 2,700 | 2,300 | 6.2100 | 1 | 6.21 |
| 9 | 2,700 | 4,900 | 13.2300 | 1 | 13.23 |
| 10 | 2,700 | 1,000 | 2.7000 | 1 | 2.70 |
| 11 | 1,000 | 1,000 | 1.0000 | 22 | 22.00 |
| 12 | 750 | 800 | 0.6000 | 3 | 1.80 |
| 13 | 4,250 | 4,200 | 17.8500 | 3 | 53.55 |
|  | x | x | x | 241 | 570.55 |

- Výpis okien a vonkajších otvorových konštrukcií:

1. položka: okno

1

1750

950

Počet: 175 ks		Celková plocha otvorov: 315,00 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie (1)

- parapety

- kľučka 1 ks (1)

2. položka: okno

1

2

1070

1330

2400

950

Počet: 12 ks 		Celková plocha otvorov: 29,40 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie (1)

- parapety

- kľučka 1 ks (1)

3. položka: okno

1

2

3

4

5

6

7

8

1272

2350

4200

1078

Počet: 4 ks Celková plocha otvorov: 40,80 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie (1,2,5,6),

- kľučka 2 ks (1,6)

4. položka: okno

1

2

3

4

1188

1462

1068

1068

2650

2136

Počet: 10 ks		Celková plocha otvorov: 59,40 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

          - žalúzie (1,2)

          - kľučka 2 ks (1,2)

1

2

1063

1602

2665

980

5. položka: okno

Počet: 4 ks		Celková plocha otvorov: 10,80 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie (1)

- kľučka 1 ks  (1)

6. položka: okno

1

2

1063

1622

2685

1170

Počet: 4 ks	Celková plocha otvorov: 12,96 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie (1)

- kľučka 1 ks (1)

1

2

2142

2650

950

7. položka: dvere

Počet: 1 ks	Celková plocha otvorov: 2,70 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie (1,2)

- kľučka 1 ks (2) – s uzamykateľným zámkom

8. položka: dvere vchodové (zadný vchod)

Počet: 1 ks 	Celková plocha otvorov: 6,21 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie – bez žalúzií

- kľučka 1 ks (6) – s uzamykateľným zámkom

9. položka: okno

1

2

3

4

5

6

7

8

1462

1224

1216

1216

1224

2655

4880

1193

Počet: 1 ks	  Celková plocha otvorov: 13,23 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie (1,2,5,6)

- kľučka 2 ks (1,6)

10. položka: dvere

1

2

2188

462

2650

960

Počet: 1 ks	Celková plocha otvorov: 2,70 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie – bez žalúzií

- kľučka 1 ks (2) – s uzamykateľným zámkom

Iné osobitné požiadavky:

- dvere celoplastové (bez sklenej výplne)

11. položka: okno

1

1000

1000

Počet: 22 ks	Celková plocha otvorov: 22,00 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- žalúzie (1)

- kľučka 1 ks (1)

12. položka: okno

1

700

770

Počet: 3 ks		Celková plocha otvorov: 1,80 m2

Príslušenstvo ku každej položke

- bez žalúzií

- kľučka 1 ks (1)

Iné osobitné požiadavky:

- sklo matné nepriehľadné

13. položka: bočná sklená stena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1050

992

2184

992

4200

4168

Počet: 3 ks	Celková plocha otvorov: 53,55 m2

Príslušenstvo ku každej položke:

- bez žalúzií

- kľučka 4 ks (3,6,9,12)

Iné osobitné požiadavky:

- okná fix  (1,2,4,5,7,8,10,11) – bez otvárania

- okná s otváraním dovnútra (3,6,9,12)

- Popis požadovaných prác:

- demontáž pôvodných okien a ostatných otvorových konštrukcií,

- likvidácia pôvodných okien, odvoz na skládku a uskladnenie stavebného odpadu,

- dodávka a montáž okien a ostatných vonkajších otvorových konštrukcií,

- dodávka a montáž vonkajších parapetných dosiek z pozinkovaného plechu, r.š. 360 mm

- dodávka a montáž kľučiek na oknách a dverách,

- dodávka a montáž vnútorných vertikálnych žalúzií,

- murárske vysprávky ostení zo strany interiéru aj exteriéru.